## Vloerverwarming
Radiatoren & toebehoren
Vloerverwarming
België
05/2026
Prijzen in € excl. BTW
Vasco kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor mogelijke wijzigingen in het programma
Artikelnummer | Omschrijving | EAN | Prijsgroep | Kortingsgroep | Brutoprijs
11FH01203 | Quicknopp 035 11 VA60 9.6m² | 5413754814239 | VPG011 | 334245 | 261.71
11FH01204 | Quicknopp solo 16.8m² | 5413754011072 | VPG011 | 334245 | 332.53
11FH01302 | Droogsysteemplaat ,5 st | 5413754613634 | VPG011 | 334250 | 326.67
11FH02100 | Pe folie bedrukt | 5413754600306 | VPG011 | 334250 | 270.51
11FH02101 | PE folie onbedrukt | 5413754750049 | VPG011 | 334250 | 500.25
11FH03200 | verzinkt net 2100x1200mm-150mm | 5413754527382 | VPG011 | 334250 | 16.32
11FH03201 | verzinkt net 2100x1200mm-100mm | 5413754527399 | VPG011 | 334250 | 22.23
11FH11132 | PERT 5L 14*2 (folie) 200M | 5413754579725 | VPG011 | 334210 | 373.97
11FH11152 | PERT 5L 14*2 (folie) 600M | 5413754555712 | VPG011 | 334210 | 1121.91
11FH11192 | PERT 5L 14*2 (folie) 400M | 5413754612651 | VPG011 | 334210 | 747.94
11FH11222 | PERT 5L 16*2 (folie) 120M | 5413754579763 | VPG011 | 334210 | 231.62
11FH11242 | PERT 5L 16*2 (folie) 240M | 5413754579794 | VPG011 | 334210 | 463.24
11FH11252 | PERT 5L 16*2 (folie) 600M | 5413754555750 | VPG011 | 334210 | 1158.1
11FH11522 | PERT 5L 20*2 (folie) 120M | 5413754580035 | VPG011 | 334210 | 304
11FH11552 | PERT 5L 20*2 (folie) 600M | 5413754579756 | VPG011 | 334210 | 1520
11FH13112 | Buis PE-Xa 14*2 (folie) 90M | 5413754853795 | VPG011 | 334211 | 242.05
11FH13142 | Buis PE-Xa 14*2 (folie) 240M | 5413754853801 | VPG011 | 334211 | 645.5
11FH13212 | Buis PE-Xa 16*2 (folie) 90M | 5413754697054 | VPG011 | 334211 | 285.1
11FH13222 | Buis PE-Xa 16*2 (folie) 120M | 5413754697078 | VPG011 | 334211 | 380.12
11FH13252 | Buis PE-Xa 16*2 (folie) 600M | 5413754601969 | VPG011 | 334211 | 1900.58
11FH14211 | Buis aluflex 16*2 (doos) 90m | 5413754601976 | VPG011 | 334213 | 299.43
11FH27020 | Vasco St S coll+flowm 2circ | 5413754806944 | VPG011 | 334250 | 261.9
11FH27030 | Vasco St S coll+flowm 3circ | 5413754806951 | VPG011 | 334250 | 287.52
11FH27040 | Vasco St S coll+flowm 4circ | 5413754806968 | VPG011 | 334250 | 314.81
11FH27050 | Vasco St S coll+flowm 5circ | 5413754806975 | VPG011 | 334250 | 367.65
11FH27060 | Vasco St S coll+flowm 6circ | 5413754806982 | VPG011 | 334250 | 417.64
11FH27070 | Vasco St S coll+flowm 7circ | 5413754806999 | VPG011 | 334250 | 451.16
11FH27080 | Vasco St S coll+flowm 8circ | 5413754807002 | VPG011 | 334250 | 521.91
11FH27090 | Vasco St S coll+flowm 9circ | 5413754807019 | VPG011 | 334250 | 577.39
11FH27100 | Vasco St S coll+flowm 10circ | 5413754807026 | VPG011 | 334250 | 619.07
11FH27110 | Vasco St S coll+flowm 11circ | 5413754807033 | VPG011 | 334250 | 674.54
11FH27120 | Vasco St S coll+flowm 12circ | 5413754807040 | VPG011 | 334250 | 753.21
11FH30004 | Regelaar VV3MP | 5413754606001 | VPG011 | 334250 | 1000.49
11FH30005 | Regelaar VV23BMP | 5413754606018 | VPG011 | 334250 | 1307.3
11FH30008 | Gateway | 5413754728925 | VPG11B | 334249 | 214.12
11FH30009 | SHC controller + ext. ant. | 5413754728901 | VPG11B | 334249 | 452.03
11FH30010 | Expansion SHC controller | 5413754728918 | VPG11B | 334249 | 170.78
11FH30011 | H/C source switch | 5413754728963 | VPG11B | 334249 | 100.83
11FH30012 | Gateway pakket | 5413754832936 | VPG011 | 334250 | 372.73
11FH40001 | E-VV set 160W/m² 2x0,5m zwart | 5413754291085 | VPG11D | 334280 | 324.63
11FH40002 | E-VV set 160W/m² 2x0,5m wit | 5413754291092 | VPG11D | 334280 | 324.63
11FH40003 | E-VV set 160W/m² 3x0,5m zwart | 5413754291108 | VPG11D | 334280 | 357.2
11FH40004 | E-VV set 160W/m² 3x0,5m wit | 5413754291115 | VPG11D | 334280 | 357.2
11FH40005 | E-VV set 160W/m² 4x0,5m zwart | 5413754291122 | VPG11D | 334280 | 385.43
11FH40006 | E-VV set 160W/m² 4x0,5m wit | 5413754291139 | VPG11D | 334280 | 385.43
11FH40007 | E-VV set 160W/m² 5x0,5m zwart | 5413754291184 | VPG11D | 334280 | 426.69
11FH40008 | E-VV set 160W/m² 5x0,5m wit | 5413754291191 | VPG11D | 334280 | 426.69
11FH40009 | E-VV set 160W/m² 6x0,5m zwart | 5413754291221 | VPG11D | 334280 | 448.4
11FH40010 | E-VV set 160W/m² 6x0,5m wit | 5413754291238 | VPG11D | 334280 | 448.4
11FH40011 | E-VV set 160W/m² 8x0,5m zwart | 5413754291283 | VPG11D | 334280 | 530.91
11FH40012 | E-VV set 160W/m² 8x0,5m wit | 5413754291290 | VPG11D | 334280 | 530.91
11FH40013 | E-VV set 160W/m² 10x0,5m zwart | 5413754291320 | VPG11D | 334280 | 600.4
11FH40014 | E-VV set 160W/m² 10x0,5m wit | 5413754291337 | VPG11D | 334280 | 600.4
11FH40015 | E-VV set 160W/m² 12x0,5m zwart | 5413754433416 | VPG11D | 334280 | 665.55
11FH40016 | E-VV set 160W/m² 12x0,5m wit | 5413754433515 | VPG11D | 334280 | 665.55
11FH40017 | E-VV set 160W/m² 14x0,5m zwart | 5413754433614 | VPG11D | 334280 | 726.34
11FH40018 | E-VV set 160W/m² 14x0,5m wit | 5413754433713 | VPG11D | 334280 | 726.34
11FH40019 | E-VV set 160W/m² 16x0,5m zwart | 5413754433812 | VPG11D | 334280 | 791.49
11FH40020 | E-VV set 160W/m² 16x0,5m wit | 5413754435021 | VPG11D | 334280 | 791.49
11FH40021 | E-VV set 160W/m² 18x0,5m zwart | 5413754435120 | VPG11D | 334280 | 841.43
11FH40022 | E-VV set 160W/m² 18x0,5m wit | 5413754435229 | VPG11D | 334280 | 841.43
11FH40023 | E-VV set 160W/m² 20x0,5m zwart | 5413754435328 | VPG11D | 334280 | 921.77
11FH40024 | E-VV set 160W/m² 20x0,5m wit | 5413754435427 | VPG11D | 334280 | 921.77
11FH40025 | E-VV set 160W/m² 22x0,5m zwart | 5413754435526 | VPG11D | 334280 | 971.72
11FH40026 | E-VV set 160W/m² 22x0,5m wit | 5413754435625 | VPG11D | 334280 | 971.72
11FH40027 | E-VV set 160W/m² 24x0,5m zwart | 5413754435724 | VPG11D | 334280 | 1015.15
11FH40028 | E-VV set 160W/m² 24x0,5m wit | 5413754435823 | VPG11D | 334280 | 1015.15
11FH40029 | E-VV set 160W/m² 28x0,5m zwart | 5413754435922 | VPG11D | 334280 | 1178.01
11FH40030 | E-VV set 160W/m² 28x0,5m wit | 5413754436028 | VPG11D | 334280 | 1178.01
11FH40031 | E-VV set 160W/m² 30x0,5m zwart | 5413754436127 | VPG11D | 334280 | 1395.15
11FH40032 | E-VV set 160W/m² 30x0,5m wit | 5413754436226 | VPG11D | 334280 | 1395.15
11FH40033 | E-VV set 160W/m² 36x0,5m zwart | 5413754436325 | VPG11D | 334280 | 1605.77
11FH40034 | E-VV set 160W/m² 36x0,5m wit | 5413754436424 | VPG11D | 334280 | 1605.77
11FH51000 | 3/4 adapter voor collector | 5413754527306 | VPG011 | 334250 | 13.35
11FH51015 | Buiskoppeling 14x2MM, 2 st. | 5413754580080 | VPG011 | 334250 | 8.54
11FH51016 | Buiskoppeling 16x2MM, 2 st. | 5413754580097 | VPG011 | 334250 | 8.54
11FH51017 | Buiskoppeling 20x2MM, 2 st. | 5413754580103 | VPG011 | 334250 | 8.54
11FH51025 | Pump unit for Comp.manifold | 5413754808665 | VPG011 | 334250 | 967.41
11FH51026 | Ball valve with red handle | 5413754808672 | VPG011 | 334250 | 34.75
11FH51027 | Ball valve with blue handle | 5413754808689 | VPG011 | 334250 | 34.75
11FH51029 | Flowmeter 0-4 l/min | 5413754808771 | VPG011 | 334250 | 22.82
11FH51031 | Complete endgroup + degasser | 5413754808702 | VPG011 | 334250 | 39.25
11FH51035 | Control box with PCB | 5413754808733 | VPG011 | 334250 | 88.86
11FH51037 | Thermometer bypass | 5413754808757 | VPG011 | 334250 | 20.52
11FH51040 | Set ball valves St S coll. | 5413754937884 | VPG011 | 334250 | 95.46
11FH51041 | Insulation sleeve | 5413754937891 | VPG011 | 334250 | 45.13
11FH51042 | End plug F 3/4" | 5413754937907 | VPG011 | 334250 | 4.09
11FH51043 | Cap for lockshield valve | 5413754937914 | VPG011 | 334250 | 1.09
11FH51044 | Flowmeter 0-5l/min | 5413754937921 | VPG011 | 334250 | 13.49
11FH51045 | Charge/discharge valve 1/2" | 5413754937938 | VPG011 | 334250 | 10.22
11FH51046 | Brackets St S collecteur | 5413754937945 | VPG011 | 334250 | 21.41
11FH51047 | Thermometer 0-80°C | 5413754937952 | VPG011 | 334250 | 15.95
11FH51048 | Pump for pump unit | 5413754937969 | VPG011 | 334250 | 307.38
11FH51049 | Therm. head pump unit | 5413754937976 | VPG011 | 334250 | 62.02
11FH51050 | Safety therm. pump unit | 5413754937983 | VPG011 | 334250 | 26.58
11FH51051 | Manual air vent | 5413754939390 | VPG011 | 334250 | 2.07
11FH52001 | Stijve bocht | 5413754600801 | VPG011 | 334250 | 8.88
11FH52002 | Clips 16mm voor raster (400st) | 5413754750032 | VPG011 | 334250 | 130.44
11FH52003 | U-clips 300 st (60mm) | 5413754601457 | VPG011 | 334250 | 63.75
11FH52004 | U-clips 300 st (40mm) | 5413754190784 | VPG011 | 334250 | 57.8
11FH52005 | Beschermbuis, 40 cm, 50 stuks | 5413754998304 | VPG011 | 334250 | 74.09
11FH52006 | Stijve Bocht zwart 18-20mm | 5413754998311 | VPG011 | 334250 | 5.93
11FH52007 | Stijve bocht zwart | 5413754190746 | VPG011 | 334250 | 4.45
11FH52008 | Wandprofiel 2.5M | 5413754190753 | VPG011 | 334250 | 10.38
11FH53000 | Tacker | 5413754601440 | VPG011 | 334250 | 518.77
11FH53001 | Afroller | 5413754527320 | VPG011 | 334250 | 508.4
11FH53002 | Tacker metaalnet | 5413754190739 | VPG011 | 334250 | 152.66
11FH53003 | Lijmkam n4-B69 | 5413754527740 | VPG011 | 334250 | 17.78
11FH53004 | Binddraad (30 rollen) | 5413754592540 | VPG011 | 334250 | 360.29
11FH55002 | Ruimtevoeler VVRFL | 5413754601174 | VPG011 | 334250 | 225.29
11FH55004 | Randisolatie + flap 50m | 5413754601327 | VPG011 | 334250 | 68.18
11FH55005 | Uitzetvoeg (10st) | 5413754601358 | VPG011 | 334250 | 272.72
11FH55006 | Dekvloertoevoegmiddel (10kg) | 5413754601938 | VPG011 | 334250 | 83.01
11FH55009 | Inbouwkast 490x705mm | 5413754998496 | VPG011 | 334250 | 71.15
11FH55010 | Inbouwkast 575x705mm | 5413754998526 | VPG011 | 334250 | 75.6
11FH55011 | Inbouwkast 725x705mm | 5413754998533 | VPG011 | 334250 | 83.01
11FH55012 | Inbouwkast 875x705mm | 5413754998540 | VPG011 | 334250 | 93.39
11FH55013 | Inbouwkast 1025x705mm | 5413754998557 | VPG011 | 334250 | 97.84
11FH55014 | Deur met mont.lijst 490x705mm | 5413754998564 | VPG011 | 334250 | 71.15
11FH55015 | Deur met mont.lijst 575x705mm | 5413754998571 | VPG011 | 334250 | 78.57
11FH55016 | Deur met mont.lijst 725x705mm | 5413754998588 | VPG011 | 334250 | 87.46
11FH55017 | Deur met mont.lijst 875x705mm | 5413754998595 | VPG011 | 334250 | 99.28
11FH55018 | Deur met mont.lijst 1025x705mm | 5413754998601 | VPG011 | 334250 | 111.18
11FH55025 | Overgangselem. 11mm (10st) | 5413754998670 | VPG011 | 334250 | 10.38
11FH55028 | Voel. ketel/boiler VV3MP/23BMP | 5413754606506 | VPG011 | 334250 | 44.46
11FH55030 | Inschroefhuls+oorring thermome | 5413754606681 | VPG011 | 334250 | 118.57
11FH55032 | Klok VV3, VV23BMP | 5413754606704 | VPG011 | 334250 | 163.04
11FH55033 | Vertrekvoeler vloerverwarming | 5413754606803 | VPG011 | 334250 | 77.06
11FH55034 | Schijf mengkraan T30 (<1993) | 5413754606902 | VPG011 | 334250 | 71.15
11FH55036 | Lijm droogsysteemplaat (14kg) | 5413754527733 | VPG011 | 334250 | 290.54
11FH55038 | Primer droogsysteemplaat (5kg) | 5413754551073 | VPG011 | 334250 | 142.29
11FH55039 | Binnenwerk mengklep | 5413754585139 | VPG011 | 334250 | 232.78
11FH55041 | Room thermostat | 5413754728956 | VPG11B | 334249 | 112.16
11FH55042 | External antenna | 5413754728949 | VPG011 | 334250 | 147.01
11FH55044 | Koppelelement VA60 (10st) | 5413754870877 | VPG011 | 334250 | 69.15
11FH55047 | Overgangselement VA60 (10st) | 5413754778029 | VPG011 | 334250 | 41.52
11FH55049 | Vasco Actuator 1W 230V | 5413754816950 | VPG011 | 334250 | 32.85
11FH55064 | Protect X100 (1L) | 5413754975145 | VPG011 | 334250 | 90.63
13FH11212 | PERT 5L 16*2 (folie)Br-HQ 90M | 5413753345901 | VPG011 | 334210 | 173.72
13FH11242 | PERT 5L 16*2 (fol.)Br-HQ 240M | 5413753000077 | VPG011 | 334210 | 463.24
13FH11452 | PERT 5L 18*2 (fol.)Br-HQ 600M | 5413754028728 | VPG011 | 334210 | 1331.82
13FH11552 | PERT 5L 20*2(fol.)Br-HQ 600M | 5413753345949 | VPG011 | 334210 | 1520
DCFREES | Service freessysteem |  | VPG11C | 334290 | 1.13